| № п/п | № скважины | Адрес места расположения | Дебет скважины, куб.м. | Наличе резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-63 | г. Холм, ул. Калитина, 25а | 7,92 | - |
| 2 | 8-63 | г. Холм, ул. Зиновьева, 15а | 13 | - |
| 3 | 12-64 | г. Холм, ул. Луначарского, 6а | 7,52 | - |
| 4 | 2480 | г. Холм, ул. С. Меркулова, 36 а | 7,2 | - |
| 5 | Н-24-84 | г. Холм, ул. Новикова, 35а | 8,4 | - |
| 6 | 13-64 | г. Холм, ул. Челпанова, 34а | 10,8 | - |
| 7 | 203 | г. Холм, ул. Профсоюзная, 7а | 10,2 | - |
| 8 | 271 | г. Холм, ул. Зиновьева, 35а | 7,3 | - |
| 9 | 2487 | г. Холм, ул. Урицкого, 50г | 3,6 | - |
| 10 | 196 | г. Холм, ул. Урицкого (СХТ) | 3,6 | - |
| 11 | 2550 | г. Холм, ул. Челпанова | 3,6 | - |
| 12 | 2230 | г. Холм, ул. Урицкого, 53 г | 5,4 | - |
| 13 | 2442 | д. Ельно | 3,6 | есть |
| 14 | 2236 | д. Чекуново | 1,8 | - |
| 15 | б/н | д. Сопки | - | - |
| 16 | 2506 | д. Морхово | 7,2 | - |
| 17 | 2211 | д. Кленовец | 3,2 | - |
| 18 | 1194 | д. Красный Бор | 4,2 | - |
| 19 | 1697 | д. Тухомичи | - | - |
| 20 | 2097 | д. Наход | 3,6 | - |
| 21 | 889 | д. Мамоново | 10,8 | - |
| 22 | 1681 | д. Красный Клин | 3,6 | - |
| 23 | 82-74 | д. Тогодь | 2,8 | - |
| 24 | 2196 | д. Залесье | 1,8 | - |

Перечень скважин расположенных на территории Холмского района