Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От                         №

г. Холм

Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых в центральную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Холмского городского поселения

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно пункту 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованные системы водоотведения (канализации),  Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, отводимых в центральную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Холмского городского поселения.

- Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

Проект подготовил и завизировал:

заместитель начальника отдела

по вопросам жизнеобеспечения

и строительства Администрации района                                          Конакова А.А.

Утверждены

постановлением

Администрации Холмского

муниципального района

от        №

Нормативы состава сточных вод, отводимых в центральную систему водоотведения производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод Холмского городского поселения

| N п/п | Определяемый показатель | Единица измерения | Максимально допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БПК полн. | мг/дм3 | 3,0 |
| 2. | Фосфаты (по Р) | мг/дм3 | 0,2 |
| 3. | Азот нитритов/нитрит-ион | мг/дм3 | 0,02/0,08 |
| 4. | Азот нитратов/нитрат-ион | мг/дм3 | 9,0/40,0 |
| 5. | Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,4 |
| 6. | Железо | мг/дм3 | 0,1 |
| 7. | СПАВ | мг/дм3 | 0,5 |
| 8. | Марганец | мг/дм3 | 0,01 |
| 9. | Сульфаты | мг/дм3 | 100 |
| 10. | Хлориды | мг/дм3 | 300 |
| 11. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 12. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,2 |