Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

- Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь

- ДУМА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Р Е Ш Е Н И Е

| от 13.05.2016 | № 64 |  |
| --- | --- | --- |
| г. Холм |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2024 года» |  |  |

Дума Холмского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района  на 2016-2018 годы и на период до 2024 года».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района Прокофьеву Т.А.

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании - бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

| #### Заместитель председателя Думы Холмского муниципального района | А. И. Никитин |
| --- | --- |

Утверждена

решением Думы

Холмского

муниципального района

от 13.05.2016 № 64

Муниципальная программа Холмского муниципального района

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Холмского муниципального района

на 2014-2018 годы и на период до 2024 года»

Паспорт муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на период до 2024 года» (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Холмского муниципального района, в лице отдела по вопросам жизнеобспечения и строительства Администрации муниципального района (далее отдел).

- Соисполнители муниципальной программы:

Администрация Тогодского сельского поселения (по согласованию);

Администрация Морховского сельского поселения(по согласованию);

Администрация Красноборского сельского поселения(по согласованию);

МУП «ЖКХ Холмского района» (по согласованию);

«Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» (по согласованию);

Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию);

ООО «ТК Новгородская» (по согласованию);

ООО «Новкоммунсервис» (по согласованию).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | - Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительсво водопроводных сетей, м. | 122 | 123,5 | 144 | 570 |
| 1.1.2. | Реконструкция водопроводных сетей, м. | - | - | - | 3000 |
| 1.1.3. | Проведение оценки запасов воды в артезианских скважинах, шт. | - | 7 | 5 | 12 |
| 2. | - Развитие систем электроснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный и текущий ремонт, модернизация и реконструкция объектов электронабжения |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт электрических сетей, км | 32,04 | - | - | - |
| 2.1.2. | Ремонт КТП, шт | 3 | - | - | - |
| 2.1.3. | Расчистка трасс, га | 72,82 | - | - | - |
| 2.1.4. | Реконструкция линий электропередач, км. | 1,027 | - | - | - |
| 2.1.5. | Расширение линий электропередач, Га | 55,3 | - | - | - |
| 2.1.6. | Текущий ремонт линий электропередач (замена вводов и повтор.заземлений) | 11 | - | - | - |
| 3. | - Развитие систем теплоснабжения, обеспечивающим комфортные условия проживания населения Холмского муниципального района |  |  |  |  |
| 3.1. | - Капитальный ремонт, замена и техническое перевооружение системы отопления |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Техническое перевооружение котельных, шт. | - | 7 | - | - |
| 3.1.2. | Замена теплотрассы, м. | 170 | - | - | - |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2024 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 0 | 12286,68 | 12286,68 |
| 2017 | 0 | 0 | 23233,15 | 23233,15 |
| 2018 | 0 | 0 | 239,6 | 239,6 |
| 2019-2024 | 0 | 0 | 920 | 920 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 36679,43 | 36679,43 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной

программы:

В результате выполнения программы:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей  района  коммунальными ресурсами, при этом:

а) уменьшится число аварийных ситуаций:

на источниках теплоснабжения;

на сетях;

б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;

в) снижение потерь энергоресурсов.

2. Рост платежей потребителей за коммунальные услуги будет ограничен величиной официального уровня инфляции.

- Характеристика текущего состояния

коммунальной инфраструктуры

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении

Холмского муниципального района

Холмский муниципальный район является самым южным в Новгородской области. На севере район граничит с Поддорским, на востоке — с Марёвским муниципальными районами Новгородской области, на юге — с Торопецким и Андреапольским Тверской области, на юго-западе — с Локнянским и Бежаницким районами Псковской области. Площадь района — 2178,69 км. Протяженность в направлении север-юг - 42км., запад-восток - 75 км. Рельеф района весьма контрастен - от болотисто-равнинного на северо-западе до возвышенно-холмистого на юго-востоке.

Официально в существующих границах был образован 25 июня 1958 года. Административный центр района - город Холм, расположенный на слиянии рек Ловать и Кунья (бассейн озера Ильмень). Удаленность от областного центра г.Великий Новгород - 200 км. Ближайшие железнодорожные станции: ст. Локня Псковской области - 84 км; ст.Старая Русса Новгородской области - 103 км.

На территории муниципального района имеется 4 муниципальных образования: одно городское и три сельских поселения: Холмское городское поселение, Красноборское сельское поселение, Морховское сельское поселение, Тогодское сельское поселение. В состав территорий сельских поселений входят 144 населенных пункта. Население района на 01.01.2016 года составляет 5607 человека.

1.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами

жилищного фонда и объектов социальной сферы

Жилищный фонд  Холмского муниципального района состоит в основном из индивидуальных домов.

Общая площадь жилищного фонда муниципального района согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 189,4 тыс.  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2015 году на 1-го человека составляла 33,8 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 54%, сжиженным газоснабжением – 100%, теплоснабжением – 4 %.

________________________

Показатели  жилищного фонда по Холмскому муниципальному району

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (человек) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг за 2015год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Сжиженный газ (баллонный) | Электроэнергия | Теплоснабжение | вода | отопление | электроэнергия | Норматив потребления |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Отопление (Гкал) | Электроэнергия (кВтч) | Вода (т.куб.м) | Отопление (Гкал) | Электроэнергия (т.кВтч) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Холмское городское поселение | 1339 | 3552 | 97,7 | 2522 | 3552 | 3552 | 223 | 416 | 3 | 1339 | 1,51 | 0,019 | 3,77 | 67,4 | 1078,87 | 1687,37 |
| 2 | Морховское сельское поселение | 496 | 574 | 28,7 | 84 | 574 | 574 | 0 | 4 | 0 | 496 | 1,51 | 0 | 2,59 | 2,7 | 0 | 802 |
| 3 | Тогодское сельское поселение | 646 | 631 | 31,6 | 210 | 631 | 631 | 0 | 14 | 0 | 646 | 1,51 | 0 | 2,59 | 6,3 | 0 | 867 |
| 4 | Красноборское сельское поселение | 611 | 850 | 31,4 | 219 | 850 | 850 | 0 | 14 | 0 | 611 | 1,51 | 0 | 2,59 | 6,3 | 0 | 970,23 |
|  | Итого по МО | 3092 | 5607 | 189,4 | 3035 | 5607 | 5607 | 223 | 448 | 3 | 3092 |  |  |  | 93,8 | 1078,8 | 4326,6 |

1.3.Электроснабжение

Электроснабжение Холмского муниципального района осуществляется «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» и  Старорусским филиалом ОАО «Новгородоблэлектро» , которые в свою очередь отвечаютт за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 10/0,4 кВ.

Указанные организации обслуживают 536 км. воздушных линий, из них 6,8 км. ветхих и 132 трансформаторных подстанции.

Потребители электрической энергии - предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Холмского муниципального района.

Техническое состояние источников электроэнергии Холмского муниципального района – удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения Холмского муниципального района являются:

отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

высокая степень износа основных фондов.

1.4. Газоснабжение

На территории Холмского муниципального района отпуск сжжиженного  газа осуществляет ООО «ГНС Новгород».

Уровень обеспеченности сжиженным газоснабжением в целом по району составляет 100%.

1.5 Водоснабжение

На территории Холмского муниципального района  обеспечивает население и юридические лица питьевой водой МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Холмского района».

По состоянию на 01.09. 2015 г.:

артезианские скважины – 24 шт.,

водопроводные сети, протяженность – 66,1 км,

нуждаются в замене – 32,8 км (50,0%),

количество водоразборных колонок – 142 ед.

Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 54,0% обеспечивает потребности населения и производственной сферы  муниципального образования.

Жители остальных населенных пунктов получают воду из водоразборных колонок и колодцев.

1.6. Теплоэнергетическое хозяйство

На территории Холмского муниципального района имеется 15 котельных. Выработка тепла котельными составляет порядка 7,0 Гкал/год.

Теплоснабжением от котельных охвачена, 1, 2-х и 3-х этажная капитальная застройка.

Наиболее крупными групповыми котельными являются: котельная отапливающая здание школы и больницы котельная, производительностью 3,1 и 2,5 Гкал/час.

Котельные работают на угле и дровах.

Остальные потребители отапливаются по средствам печного отопления.

Существующая схема теплоснабжения в районе – двухтрубная, прокладка  тепловых сетей в основном подземная, а также наземная  на низких и высоких опорах. Оборудование в котельных и магистральные  тепловые сети оставляют желать лучшего. Несовременная изоляция трубопроводов порождает большие потери.

ООО «ТК Новгородская» занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии, обеспечивает население и юридические лица централизованным отоплением.  ООО «Новкоммунсервис» осуществлят поставку тепловой энергии от двух котельных (№ 9 и № 5).

Производственно-технические показатели теплоэнергетического хозяйства по состоянию на 01.09.2015 года:

- Количество котельных– 15 ед., работающих на твердом топливе (уголь и дрова)., из них :

- Установленная мощность котельных   – 12,03 Гкал/час.

- Протяженность тепловых сетей  котельных  составляет – 3,83 км, в том числе ветхих – 0,1 км. Износ тепловых сетей от  котельных   составляет 95 %.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные показатели муниципальной программы:

замена наружных сетей водопровода;

реконструкция водоразбоных колонок;

строительство водопроводных сетей;

ремонт электрических сетей;

замена  КТП;

Основными рисками, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

Финансирование муниципальной программы намечается осуществлять за счет внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

- Механизм управления реализацией муниципальной

Программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики Администрации   муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Холмского муниципального района.

Отдел   до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 обеспечивает их согласование с заместителями Главы Администрации Холмского муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономики Администрации   муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

- Мероприятия муниципальной программы

5.1.Перечень мероприятий по ремонту, строительству

и замене систем водоснабжения Холмского муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  | 2 этап |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача: Строительство, модернизация и ремонт систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство водопроводной сети на улице Восточная | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2016-2017 | 1.1.1. | Внебюджетные средства | 233,15 | 233,15 | - | - |
| 1.2 | Устройство водопроводной сети в д. Залесье | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2018 | 1.1.1. | Внебюджетные средства | - | - | 239,6 | - |
| 1.3. | Реконструкция водопроводной сети на улице Старорусская | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2019 | 1.1.2. | Внебюджетные средства | - | - | - | 300 |
| 1.4. | Реконструкция водопроводной сети на улице Володарского | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2020 | 1.1.2. | Внебюджетные средства | - | - | - | 250 |
| 1.5. | Реконструкция водопроводной сети на улице Пионерской | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2021 | 1.1.2. | Внебюджетные средства | - | - | - | 370 |
| 1.6. | Проведение оценки запасов воды в скважинах | МУП «ЖКХ Холмского района» | 2017 | 1.1.3. | Внебюджетные средства | - | 2500 | - | - |

5.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту

и замене электрических сетей Холмского муниципального района

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Задача: Капитальный и текущий ремонт, модернизация и реконструкция объектов электронабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ Холмская-2, 31, 32 км. | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.1. | Внебюджетные средства | 207 | - |  |  | - | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ н.п. Осипово, 0,32 км. | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.1. | Внебюджетные средства | 149 | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ н.п. Швайно, 0,2 км. | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.1. | Внебюджетные средства | 84 | - |  |  | - | - |
| 1.4. | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ н.п. Нечаево, 0,2 км. | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.1. | Внебюджетные средства | 75 | - |  |  | - | - |
| 1.5. | Ремонт ПС-110/35/10 кВ Холм | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.2. | Внебюджетные средства | 563 | - |  |  | - | - |
| 1.6. | Ремонт ПС-110/10 кВ Дунаево | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.2. | Внебюджетные средства | 347 | - |  |  | - | - |
| 1.7. | Ремонт КТП-160 кВА Морхово-2 | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.2. | Внебюджетные средства | 148 | - |  | - |  | - |
| 1.8. | Расчистка ВЛ-110 кВ Холмская-1, 32 Га | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.3. | Внебюджетные средства | 722 | - |  |  | - | - |
| 1.9. | Расчистка ВЛ-10 кВ Л-3 ПС Дунаево, 4, 82 Га | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.3. | Внебюджетные средства | 109 | - |  |  | - | - |
| 1.10. | Расчистка ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Дунаево, 2,0 Га | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.3. | Внебюджетные средства | 45 | - |  |  | - | - |
| 1.11. | Расчистка ВЛ-10 кВ Л-5 ПС Дунаево, 2,0 Га | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.3. | Внебюджетные средства | 45 | - |  |  | - | - |
| 1.12. | Расчистка ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Дунаево, 32 Га | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.3. | Внебюджетные средства | 728 | - |  |  | - | - |
| 1.13. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на улице М.Горького (ТП № 20 (замена опор – 29 штук, замена провода – 1,027 км.)) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.4. | Внебюджетные средства | 1204,93 | - |  |  | - | - |
|  | Расширение ВЛ-110 кВ Холмская-1 | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.5. | Внебюджетные средства | 2457 | - |  |  | - | - |
|  | Расширение ВЛ-110 кВ Холмская-3 | «Старорусские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Новгородэнерго» | 2016 | 2.1.5. | Внебюджетные средства | 3022 | - |  |  | - | - |
| 1.14. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-15, на улице Красноармейской (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 54,5 | - |  |  | - | - |
| 1.15. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-15, на улице Спартаковской (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 48,6 | - |  |  | - | - |
| 1.16. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-9, на улице Мовчан (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 60,3 | - |  |  | - | - |
| 1.17. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-21, на улице Е.Исакова (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 55,0 | - |  |  | - | - |
| 1.18. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-21, на улице Мелиораторов (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 47,8 | - |  |  | - | - |
| 1.19. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-8, на улице Свердлова (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 52,3 | - |  |  | - | - |
| 1.20. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-6, на улице Урицкого (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 60,3 | - |  |  | - | - |
| 1.21. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от КТП-4, на улице Хохлова (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 51,2 | - |  |  | - | - |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-22, на улице С.Меркулова (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 54,5 | - |  |  | - | - |
| 1.22. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-3, на улице Зиновьева (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 55,0 | - |  |  | - | - |
| 1.23. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от КТП-24, на улице Дунаева (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 47,8 | - |  |  | - | - |
| 1.24. | Ремонт ВЛ-0,4 кВ, от ТП-3, на улице Октябрьской (замена вводов, монтаж повт.заземлений) | Старорусский филиал АО «Новгородоблэлектро» | 2016 | 2.1.6. | Внебюджетные средства | 60,3 | - |  |  | - | - |

5.3.Перечень мероприятий капитальному ремонту, замене и техническому перевооружению системы отопления

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача: Капитальный ремонт, замена и техническое перевооружение системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое перевооружение угольной котельной № 2 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 3650 | - | - |
| 1.2. | Техническое перевооружение угольной котельной № 3 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 2250 | - | - |
| 1.3. | Техническое перевооружение угольной котельной № 10 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 2900 | - | - |
| 1.4. | Техническое перевооружение угольной котельной № 7 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 2900 | - | - |
| 1.5. | Техническое перевооружение угольной котельной № 8 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 2900 | - | - |
| 1.6. | Техническое перевооружение угольной котельной № 12 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 2250 | - | - |
| 1.7. | Техническое перевооружение угольной котельной № 11 на пелеты | ООО «ТК Новгородская» | 2017 | 3.1.1. | Внебюджетные средства | - | 3650 | - | - |
| 1.8. | Замена теплотрассы от котельной № 5 до д/с | ООО «Новкоммунсервис» | 2016 | 3.1.2. | Внебюджетные средства | 1500 | - | - | - |

## Приложение 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ____________________

(отчетный период)

Таблица 1  - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | профинан- сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |